繁环审批函〔2020〕4号

关于山西能源合成天然气有限公司繁峙县金山铺乡牛叫河村西LNG加气站项目环境影响报告表的批复

山西能源合成天然气有限公司：

你公司报送的《关于〈山西能源合成天然气有限公司繁峙县金山铺乡牛叫河村西LNG加气站项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西能源合成天然气有限公司繁峙县金山铺乡牛叫河村西LNG加气站项目位于繁峙县金山铺乡牛叫河村西北G108国道南。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3。占地面积4971.4平方米。项目总投资1150.48万元，其中环保投资14万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。EAG经加热器加热后通过高度15m的放散管集中排放；燃气壁挂炉燃烧废气须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）落实污废水处理措施。生活污水排入站内化粪池后定期清运，不得外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。低噪声设备，通过室内布置、加装减振基础、加装消声器、距离衰减等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）南侧厂界达到1类标准，其余厂界达到4类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年3月17日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西清源环境咨询有限公司