繁环审批函〔2020〕22号

关于繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目环境影响报告表的批复

繁峙县森腾新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目位于繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3。占地面积3594.07平方米。项目总投资943.6万元，其中环保投资19.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。LNG储罐闪蒸汽部分用于站区燃气壁挂炉及餐厅、其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放；工艺装置区无组织废气各设备处连接安全放散系统，引入安全放散管进行排放；备用柴油发电机运行时，通过选用自带尾气净化装置发电机，使用0＃柴油。餐厅油烟，须安装油烟净化装置。燃气壁挂炉燃烧废气排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）落实污废水处理措施。生活污水、餐厅废水直接排入站区旱厕，定期清掏。

（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由站区内垃圾箱集中收集，定期由环卫部门统一清运。含油废棉纱、废手套集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点。废机油桶按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求，经危废暂存间收集后交有资质单位处置，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。低噪声设备，基础减振；车辆减速慢行等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年7月1日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西益洁盛源环境工程有限公司