繁环审批函〔2020〕27号

关于繁峙丰泽加气站建设项目环境影响报告表的批复

繁峙丰泽加气站有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙丰泽加气站建设项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、繁峙丰泽加气站有限公司位于繁峙县金山铺乡南河会村108国道旁。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。建设规模设2个60m3储罐，日加气能力2万m3/d。占地面积4279.36平方米。项目总投资2100万元，其中环保投资35万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态环境保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。LNG储罐闪蒸及卸车、加气作业产生的天然气，由放散管直接排放；检修及事故产生的天然气为无组织排放；备用发电机运行产生的废气采用合格柴油，无组织排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

（二）落实污废水处理措施。生活污水和锅炉软化水，用于站场道路洒水，不得外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾统一收集后定期送当地环卫部门指定地点处置；废机油、废机油桶按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求，经危废暂存间收集后交有资质单位处置，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养，室内布置等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类和4a类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项生态环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年9月8日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、太原核清环境工程设计有限公司